| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения |
|  | Развивающий элемент «Азбука М1» (РЭ005) | шт | 1 | Назначение | Игровой элемент с алфавитом с буквами разного цвета. Предназначен для детей от 2 лет. Рисунок выполнен методом прямой УФ печати. Игровая поверхность – одна. |  |
|  |  |  |  | Ширина | Не менее 0,155 | м |
|  |  |  |  | Длина | Не менее 1,00 | м |
|  |  |  |  | Высота | Не менее 1,22 | м |
|  |  |  |  | Стойки | Клееный брус, сорт 1, сечением 100х100 мм, должен иметь скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим подпятником диаметром не менее 34 мм, который бетонируется в землю. Количество 2 штуки. Длина 1200 мм. |  |
|  |  |  |  | Панель |  |  |
|  |  |  |  | Материал циферблата | Фанера березовая сорт 2/2, марки ФСФ, толщиной 18 мм. |  |
|  |  |  |  | Габаритный размер | 1000х1000 мм |  |
|  |  |  |  | Изображение | Нанесено методом прямой двусторонней УФ печати по акриловому грунту и покрыто защитным слоем лака. |  |
|  |  |  |  | Форма | Сверху и снизу сделаны выпилы, имитирующие по форме листы книги. |  |
|  |  |  |  | Сборка изделия | На стальных винтах (глухарях) оцинкованных. |  |
|  |  |  |  | Глубина бетонирования ножек | Не менее 400 мм |  |
|  |  |  |  | Элементы стальные | Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы |  |
|  |  |  |  | Все фанерные накладки | Окрашены акриловым грунтом, по нему нанесен методом прямой УФ печати рисунок, который затем покрыт слоем лака. |  |
|  |  |  |  | Заглушки | Пластиковые, сферические, составные М6-8 |  |